В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24

ОАО «Ивановская ДСК», являющееся сетевой организацией по передаче электрической  энергии, предоставляет информацию о наличии резерва электрической мощности и поданных заявок на технологическое присоединение за  март месяц 2011 года:

1. Точка присоединения потребителей ТП полигона № 2 (используется как РУ-0,4кв):

1.1.СМУ-4                                                                       -   48 квт.

1.2.МГП «Центрмонтажавтоматика»	-    6 квт.

1.3.ООО «Агропромдорстрой»	-  37 квт.

1.4.ЧП Куликов                                                               -  80 квт.

1.5.ЧП Емельянов	-  15 квт.

ИТОГО:   	- 186 квт.

Пропускная способность питающих кабелей 0,4кв составляет -   210   квт.

Степень загрузки питающих кабелей – 88,5%

Резервной мощности в данной точке присоединения НЕТ.

2. Точка присоединения потребителей РП-1  6кв.  (производственная подстанция):

2.1.ООО «Подросток»                                                     -  192 квт.

2.2.МП «Ивгортеплоэнерго»	 - 200 квт.

2.3.Жилой дом по ул.Домостроителей,35	 -   40 квт.

ИТОГО:                                                                              - 432 квт.

Резервной мощности в данной точке присоединения НЕТ, т.к. распределительная подстанция

производственная и подключение внешних потребителей электрической энергии не возможно.

3. Точка присоединения потребителей ТП микрорайона  «ДСК»:

3.1.ЖСК «Домостроитель-1                                            -   41 квт.                                                                           3.2.Кондоминиум ДСК-3                                                 - 248 квт.                                                                                    3.3.Кондоминиум ЮгиКо                                                -   91 квт.                                                                                                3.4.ЧП Абдул Джалил                                                      -   23 квт.

ИТОГО:                                                                              - 403 квт.

Трансформаторная мощность подстанции 2х400 ква.

Резервной мощности в данной точке присоединения НЕТ.

Заявок на технологическое присоединение в марте месяце 2011 года не поступало и

аннулированных заявок  не было.

Договоры  на технологическое присоединение на данный период не заключались.

Так как ОАО «Ивановская ДСК» не является профильной сетевой организацией - то капиталь-

ных вложений на развитие внешних электрических сетей и создание условий для подключе-

ния дополнительной электрической мощности не предусматривается.