В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24

ОАО «Ивановская ДСК», являющееся сетевой организацией по передаче электрической  энергии, предоставляет информацию о наличии резерва электрической мощности и поданных заявок на технологическое присоединение за  май  месяц 2014 года:

1. Точка присоединения потребителей ТП полигона № 2 (используется как РУ-0,4кв):

1.1.Жабурин В.В.                                                            -   48 квт.

1.2.ИП Федосеева	-    6 квт.

1.3.ООО «Открытая инвестиционная компания»	-  37 квт.

1.4.ЧП Куликов                                                               -  80 квт.

1.5.ЧП Емельянов	-  15 квт.

ИТОГО:   	- 186 квт.

Пропускная способность питающих кабелей 0,4кв составляет -   210   квт.

Степень загрузки питающих кабелей – 88,5%

Резервной мощности в данной точке присоединения НЕТ.

2. Точка присоединения потребителей РП-1  6кв.  (производственная подстанция):

2.1.ООО «Подросток»                                                     -  192 квт.

2.2.МП «Ивгортеплоэнерго»	 - 200 квт.

2.3.Жилой дом по ул.Домостроителей,35	 -   40 квт.

ИТОГО:                                                                              - 432 квт.

Резервной мощности в данной точке присоединения НЕТ, т.к. распределительная подстанция

производственная и подключение внешних потребителей электрической энергии не возможно.

3. Точка присоединения потребителей ТП микрорайона  «ДСК»:

3.1.ЖСК «Домостроитель-1                                            -   41 квт.                                                                           3.2.Кондоминиум ДСК-3                                                 - 248 квт.                                                                                    3.3.Кондоминиум ЮгиКо                                                -   91 квт.                                                                                                3.4.ЧП Абдул Джалил                                                      -   23 квт.

ИТОГО:                                                                              - 403 квт.

Трансформаторная мощность подстанции 2х400 ква.

Резервной мощности в данной точке присоединения НЕТ.

4. Заявленные мощности  на нежилые помещения в микрорайоне «Московский»

Точка присоединения потребителей РТП-1   6/0,4 кВ.

-    Приход Серафима Саровского……………………..……..44 кВт.

-    МДОУ «Детский сад №1»………………………………...134 кВт.

-    Тарасов В.Н. »……………………………………………….5 кВт.

-    Шухтина Т.П. »……………………………………………...5 кВт.

-    Синицын А.В. »…………………………………….…..….5 кВт.

-    СЦ «Кранекс» »…………………………………………….15 кВт.

-    Соколова И.Е. »……………………………………………..5 кВт.

-    Сокурова М.П. »……………………………………………..5 кВт.

Точка присоединения потребителей ТП-1   6/0,4 кВ.

-    Образцов В.А. »…………………………………………..…...6 кВт.

-    Гагаринова А.О. »……………………………………….…….6 кВт.

-    Тремасов А.И. »………………………………………….…....6 кВт.

Точка присоединения потребителей ТП-2   6/0,4 кВ.

-    Жук А.И. »………………………………………………………...10 кВт.

-    Миронова Н.Н. »……………………………………………….....10 кВт.

-    Малышкин А.А. »……………………………………………….....10 кВт.

-    Универсальный спортивный комплекс»………..180  кВт.

Точка присоединения потребителей ТП-6   6/0,4 кВ.

-    Родионова А.П. »…………………………………..………..5 кВт.

-    Жук А.И. »…………………………………………………..10 кВт.

-    Стариков А.С. »……………………………………….……..5 кВт.

-    Елохин А.А. »………………………………….…….……….7 кВт.

-    Савченко Е.В. »…………………………………….…..……..7 кВт.

-    Метельский С.Л. »…………………………………………..15 кВт.

-    Ступенков А.Е. »…………………………………….……..7,5 кВт.

-    Исаев Е.И. »………………………………………………..12,5 кВт.

-    Горячев А.А. »………………………………………….……..7 кВт.

-    Дехтяренко В.Н. »…………………………………….……..7,5 кВт.

-    МДОУ «Детский сад №2»………………………………...152,2 кВт.

-    Ежов П.В. »…………………………………….……..        15,0 кВт.

Резерва мощности в микрорайоне «Московский» нет, так как  разрешенные по договору технологического присоединения  6000 кВт уже выбраны. Заявок на технологическое присоединение в отчетный период  не поступало, аннулированных заявок не было. Договоры на технологическое присоединение на данный период не заключались.

Заявок на технологическое присоединение в мае   месяце 2014 года не поступало и

аннулированных заявок  не было.

Договоры  на технологическое присоединение на данный период не заключались.

Так как ОАО «Ивановская домостроительная компания» не является профильной сетевой организацией, то капитальных вложений на развитие внешних электрических сетей и создание условий для подключения дополнительной электрической мощности не предусматривается.